## Transformadores
Nome | Windings | Bus Primário | kV Primário | kVA | Bus Secundário | kV Secundário | %LoadLoss | %NoLoadLoss | XHL
TF1 | 2 | barra01 | 34.5 | 150000 | barra02 | 230 | 0.2 | 0.03 | 0.1
TF2 | 2 | barra03 | 230 | 100000 | barra04 | 13.8 | 0.2 | 0.03 | 0.15

## Linhas
Nome | Fases | Bus 1 | Bus 2 | R1 | X1 | Comprimento | Unidade
LT1 | 3 | barra02.1.2.3 | barra03.1.2.3 | 0.01 | 0.02 | 50 | km

## Cargas
Nome | Fases | Modelo | Bus | kV | kW | kvar
C1 | 3 | 1 | barra04 | 13.8 | 30000 | 1000

## BaseTensao
Tensão_base (kV)
34.5
230
13.8

## Resultados
Barramento | Tensão Fase 1 (pu)
barra01 | 1
barra02 | 0.9997
barra03 | 0.9995
barra04 | 0.9989